**Орловская область Ливенский район**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**


**«Казанская средняя общеобразовательная школа»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**(ОСИ)**

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Казанская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Носенко

Приказ № 62-з от «27» августа 2021 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 6**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, с.Казанское, ул.Церковный выгон, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 004 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 40 395 кв.м

1.4. Год постройки здания – 1989, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – в 2021 году, капитального – не установлено

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Казанская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303823 Орловская область, Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности – государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) – Управление образования администрации Ливенского района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нет

2.6 Плановая мощность - 180

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** – г.Ливны Автовокзал – с.Казанское (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути - есть, спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске -нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ВНД\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_2022-2025 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ДП\_В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерациидата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте).

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» июня 2021 года.

3. Решение Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта МБОУ «Казанская СОШ» от «21» июня 2021 года.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 004 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 40 395 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1989, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – в 2021, капитального – не установлено

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Казанская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303823 Орловская область, Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности – государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) – Управление образования администрации Ливенского района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нет

2.6 Плановая мощность - 180

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** – г.Ливны Автовокзал- с.Казанское (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути - есть, спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске -нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение  с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение  с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Носенко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  **«Казанская средняя общеобразовательная школа»**  Наименование территориального  образования субъекта Российской Федерации |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2004 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 40 395 кв.м

1.4. Год постройки здания – 1989, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – в 2021, капитального – не установлено

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Казанская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303823 Орловская область, Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** – г.Ливны Автовокзал -с.Казанское (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути - есть, спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске -нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | Приложение 7 | 18-21 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | Д-1, ЭВ-1, ЭВ-2, ЭВ-3, ЭВ-4 | 1-5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | В-1, К-1, К-2, ЭВ-1, ЭВ-2, ЭВ-3, ЭВ-4 | 6-8,  10-13 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | Р-1, С-7, | 24, 9 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | НК-1, Ж-2,  М-2, СЛ-2 | 14-17 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | Приложение 7 | 22-23 |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: \_\_\_\_\_\_\_\_ВНД\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение  с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение  с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_2021-2025 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ДЧ-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставления на них услуг МБОУ «Казанская СОШ»

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ЛИВЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЛОСВКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л.

7. План территории школы на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**Председатель комиссии**  Носенко Ирина Александровна , директор МБОУ «Казанская СОШ»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**Члены комиссии:**

Харькова Т.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Казанская СОШ"

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Кузьмина Н.А., учитель МБОУ «Казанская СОШ»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Тарасова Е.А., заведующая хозяйством МБОУ «Казанская СОШ»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1.

**Результаты обследования:**

**Территории, прилегающей к объекту**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

С. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | ВТ-1  ВТ-2 | 25-26 |  | Все |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | Прил 7 | 27-28 | Отсутству  ет пандус или другие средства подъёма на лестнице по пути | Требуется установка пандуса или других средств подъёма на лестнице по пути | Капиталь  ный ремонт |
| Общие требования к зоне | |  | ВТ-1  ВТ-2  Пр 7 | 25-28 | Отсутству  ет информационная поддержка на всех путях движения МГН | Все | Требуется создание информационной  поддержки на всех путях движения МГН | Капиталь  ный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Вход (входы) на территорию | ДУ | Прил.7 | 25-26 |  |
| Путь (пути) движения на территории | ДУ | Прил. 7 | 27-28 | Капитальный ремонт |

Приложение 2.

**Результаты обследования:**

**Входа (входы) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

С. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | Отсутству  ют пандусы, поручни | Все  Все  Все | Требуется установка пандуса, поручней | Капиталь  ный ремонт |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | Д-1 | 1 | Отсутству  ют пандусы, поручни | Требуется установка пандуса, поручней | Капиталь  ный ремонт |
| 2.3 | Дверь (входная) | Есть | Д-1 | 1 | Отсутству  ет яркая контраст  ная маркировка | Требуется нанести  яркую контраст  ную маркиров  ку | Капиталь  ный ремонт |
| 2.4 | Тамбур | Есть | Д-1 | 1 |  |  |  |
| Общие требования к зоне | | Нет | Д-1 | 1 | Вход не приспособ  лен для МГН | Все | Требуется приспособить вход для МГН | Капиталь  ный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Входная площадка (перед дверью) | ВНД | Д-1 | 1 | Капитальный ремонт |
| Дверь (входная) | ВНД | Д-1 | 1 | Капитальный ремонт |
| Тамбур | ВНД | Д-1 | 1 |  |

Приложение 3.

**Результаты обследования:**

**Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

С. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов |  |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор | Есть | В-1  К-1  К-2 | 6,7,8 | Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности;  горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны для открывания и закрывания дверей | Все | Требуется установка дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности;  горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов для открывания и закрывания дверей | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница  (внутри здания) | Есть | Л-1.1  Л-1.2  Л-1.1.1  Л-1.2.2 | 10  12 | Отсутствуют поручни с одной стороны | Все | Требуется установка поручней с одной стороны | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Дверь | Есть | Д-1 | 1 | Отсутствуют горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны для открывания и закрывания дверей*,* яркая контрастная маркировка | Все | Требуется установка горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов для открывания и закрывания дверей, яркая контрастная маркировка | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | Д-1  ЭВ-1  ЭВ-2  ЭВ-3 | 1-4,  10-13 |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне | | Нет | В-1 К-1  К-2 Л-1.1  Л-1.2  Л-1.1.1  Л-1.2.2  Д-1 ЭВ-1  ЭВ-2 ЭВ-3 | 1-4  6-8  10-13 | Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности;  горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны для открывания и закрывания дверей  Отсутствуют поручни | Все |  | индивидуальное решение с ТСР |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Вестибюль 1 этажа, коридоры 1,2 этажей | ВНД | В-1  К-1  К-2 | 6,7,8 | индивидуальное решение с ТСР |
| Лестницы  (внутри здания) | ДУ | Л-1.1, Л-1.2  Л-1.1.1, Л-1.2.2 | 10,12 | индивидуальное решение с ТСР |
| Дверь | ВНД | Д-1 | 1 | индивидуальное решение с ТСР |
| Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ВНД | Д-1, ЭВ-1  ЭВ-2, ЭВ-3 | 1-4  10-13 | индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4.

**Результаты обследования:**

**Зоны целевого назначения объекта**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

С.Казанское, ул.Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания: учебные кабинеты | Есть | Кб1-15  М-1 | 29,  30-44 | Отсутствие оборудованных рабочих мест | Все | Необходимо оборудо  вать рабочие места | Индивидуаль  ное реше  ние с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания: столовая | Есть | С-7 | 9 | Выходы не приспособлены для прохода МГН | Все | Не обходимо приспособить выходы для прохода МГН | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту: коридоры | Есть | В-1  К-2  К-3 | 6,7,8 | Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности;  горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны для открывания и закрывания дверей | Все | Требуется установка дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности;  горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов для открывания и закрывания дверей | Индивидуаль  ное реше  ние с ТСР |
| Общие требования к зоне | | Нет | Кб1-15  М-1  С-7  В-1  К-2  К-3 | 6-9  29-44 | Нет мест целевого назначения специально выделенных для инвалидов и других МГН;  Отсутствуют рельефные знаки;  Отсутствуют пандусы, подъёмные платформы, лифты и другие приспособления для перемещения | Все | Требуется выделить места целевого назначения для инвалидов и других МГН;  Требуется установка рельефных знаков;  Требуется установка пандусов, подъёмных платформ,лифтов и других приспособлений для перемещения | Индивидуаль  ное реше  ние с ТСР |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Учебные кабинеты | ВНД | 1-15 | 30-44 | Индивидуальное решение с ТСР |
| Спортивный зал | ВНД | СЗ-1 | 45 | Индивидуальное решение с ТСР |
| Столовая | ВНД | С-7 | 9 | Капитальный ремонт |
| Раздевалка | ВНД | Р-1 | 24 | Капитальный ремонт |

Приложение 5.

**Результаты обследования:**

**Санитарно-гигиенические помещения**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

С. Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов |  |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | НК-1  Ж-2  М-2  СЛ-2 | 14-17 | Отсутствуют поручни и опоры; отсутствует двухсторонняя связь, кнопка звонка, аварийное освещение | Все | Требуется установка поручней и опор; требуется установка двухсторонней связи, кнопки звонка, аварийного освещения | Капитальный ремонт |
| Общие требования к зоне | | Нет | НК-1  Ж-2  М-2  СЛ-2 | 14-17 | Отсутствует универсальная кабина;  Отсутствуют поручни, штанги, поворотные и откидные сидения;  Отсутствуют рельефные знаки | Все | Отсутствует универсальная кабина;  Отсутствуют поручни, штанги, поворотные и откидные сидения;  Отсутствуют рельефные знаки | Капитальный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Туалетная комната | ВНД | НК-1  Ж-2  М-2  СЛ-2 | 14-17 | Капитальный ремонт |

Приложение 6.

**Результаты обследования:**

**Система информации (и связи) на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казанская средняя общеобразовательная школа»

Орловская область, Ливенский район,

с.Казанское, ул. Церковный выгон, д.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | Отсутствует | Все | Требуется установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | Отсутствует | Все | Требуется установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Отсутствует | Все | Требуется установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| Общие требования к зоне | | Нет |  |  | Отсутствует | Все | Требуется установка | Индивидуальное решение с ТСР |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Визуальные средства | нет |  |  | индивидуальное решение с ТСР |
| Акустические средства | нет |  |  | индивидуальное решение с ТСР |
| Тактильные средства | нет |  |  | индивидуальное решение с ТСР |